Dachcheck

__________________________________________________________________________

Stand: 						22.06.2026

__________________________________________________________________________

Projektnummer:				P_00003

__________________________________________________________________________

Auftraggeber:					TestUnternehmen

Teststr. 7

12345 Musterstadt

__________________________________________________________________________

Projekt:					P_00003

Test 5

58285 Gevelsberg

__________________________________________________________________________

Verfasser:					Norpoth Ingenieure GmbH

Becheltestraße 18

58089 Hagen

Inhalt

1	Einleitung	3

1.1	Ziel der Begutachtung	3

1.2	Bestandspläne	4

2	Dachproben und Sichtbegutachtung	4

2.1	Gesamtübersicht der zu untersuchenden Dachflächen	4

2.2	Aufmaß der Dachflächen	4

2.3	Analyse der repräsentativen Dachproben	5

2.4	Sichtbegutachtung des Daches	7

2.5	Gesamtbewertung	7

3	Dachaufbau und Bauphysik	9

3.1	Analyse des Dachaufbaus	9

3.2	Berechnung der U-Werte für die Dachflächen	9

3.3	Beurteilung der energetischen Effizienz des Daches	10

3.4	Empfehlungen zur Verbesserung der Energiebilanz	10

4	Statikprüfung	12

4.1	Überprüfung der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion	12

4.2	Lastannahmen für die PV-Anlage	12

4.3	Empfehlungen für gegebenenfalls notwendige Verstärkungsmaßnahmen	12

5	Druckfestigkeit der Wärmedämmung	13

5.1	Untersuchung der bestehenden Wärmedämmung auf Druckfestigkeit	13

5.2	Feststellung von eventuellen Schwachstellen	13

5.3	Empfehlungen zur Sicherstellung der Belastbarkeit für die PV-Anlage	13

6	Gebäudegeometrie und Brandschutz	14

6.1	Gebäudegeometrie	14

6.2	Brandschutz	14

7	Zusammenfassung der Ergebnisse	14

7.1	Gesamtbewertung der Dachsubstanz für die PV-Installation	14

7.2	Handlungsempfehlungen und Maßnahmenvorschläge	14

# Einleitung

## Ziel der Begutachtung

Das vorliegende Gutachten widmet sich der Untersuchung eines bestehenden Daches mit dem Ziel, die Eignung und Tragfähigkeit für die Installation einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) zu beurteilen. Die PV-Technologie ermöglicht die Erzeugung von elektrischer Energie aus Sonnenlicht und wird zunehmend als umweltfreundliche und nachhaltige Energiequelle eingesetzt. 

        Das Hauptziel dieser Begutachtung besteht darin, den Zustand des Daches zu bewerten und sicherzustellen, dass es die Anforderungen für die Montage einer PV-Anlage erfüllt. Hierfür werden verschiedene relevante Aspekte gründlich untersucht, um potenzielle Risiken oder Einschränkungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten. 

        Das vorliegende Gutachten wird eine umfassende Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse liefern. Es werden alle relevanten Aspekte der Begutachtung ausgewertet und bewertet. Auf dieser Grundlage werden klare Handlungsempfehlungen und Maßnahmenvorschläge formuliert, um eine reibungslose und sichere Installation der PV-Anlage zu ermöglichen. 

        Die durchgeführte Begutachtung ist von entscheidender Bedeutung, um die langfristige Effizienz und Sicherheit der PV-Anlage zu gewährleisten. Mit unserer Expertise und Erfahrung tragen wir dazu bei, dass die Installation der PV-Anlage den geltenden Vorschriften entspricht und zuverlässig funktioniert.

## Bestandspläne

# Dachproben und Sichtbegutachtung

Ein wesentlicher Schritt der Begutachtung umfasst die Entnahme von repräsentativen Dachproben sowie eine detaillierte Sichtbegutachtung der gesamten Dachfläche. Durch die Probenentnahme können wir die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Dachmaterials besser einschätzen. Die Sichtbegutachtung ermöglicht es, Schäden, Verschmutzungen oder potenzielle Hindernisse zu identifizieren, die die Installation der PV-Anlage beeinträchtigen könnten. Die dokumentierten Fotos dienen als Nachweis für den Ausgangszustand des Daches vor der PV-Installation.

## Gesamtübersicht der zu untersuchenden Dachflächen

## Aufmaß der Dachflächen

## Analyse der repräsentativen Dachproben

| Nr. | Beschreibung | Foto |
| --- | --- | --- |
| 101 | Hier kommt die Bildbeschreibung rein. Trapezblech, 4cm EPS-Dämmung, 2-3 Lagen Schweiß-bahn, Kies. |  |
| 102 | Hier kommt die Bildbeschreibung rein. |  |
| 102 | Hier kommt die Bildbeschreibung rein. |  |
| 102 | Hier kommt die Bildbeschreibung rein. |  |
| 102 | Hier kommt die Bildbeschreibung rein. |  |
| 102 | Hier kommt die Bildbeschreibung rein. |  |

## Sichtbegutachtung des Daches

| Nr. | Beschreibung | Foto |
| --- | --- | --- |
| 102 | Hier kommt die Bildbeschreibung rein. |  |

## Gesamtbewertung

Die Inspektion des Industriedachs des Gebäudes XYZ wurde am 10. August 2023 von unseren Fachleuten durchgeführt. Im Allgemeinen befindet sich das Dach in einem guten Zustand und weist eine solide Materialintegrität auf. Dennoch wurden einige Undichtigkeiten an bestimmten Punkten festgestellt, die näherer Aufmerksamkeit bedürfen. 

        Während der Inspektion wurden an einigen Stellen des Dachs Undichtigkeiten festgestellt, die auf potenzielle Schwachstellen hinweisen. Diese Punkte konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bereiche um die Dachdurchdringungen herum, wie z.B. um Lüftungsöffnungen, Rohre und Schornsteine. Es ist anzumerken, dass diese Undichtigkeiten bislang keine erheblichen Feuchtigkeitsschäden verursacht haben. Dennoch ist es ratsam, diese Stellen genauer zu untersuchen und gegebenenfalls abzudichten, um zukünftige Probleme zu vermeiden. 

        Dachentwässerungssystem: 
Das Entwässerungssystem des Dachs ist gut funktionierend. Die Regenrinnen und Ablaufrohre sind frei von Verstopfungen und leiten das Regenwasser effizient ab. Dies trägt zur langfristigen Erhaltung der Dachintegrität bei. 

        Es wird empfohlen, die identifizierten undichten Stellen umgehend zu beheben. Durch eine rechtzeitige Abdichtung können potenzielle Feuchtigkeitsschäden verhindert werden. 

        Regelmäßige Wartung: Um den guten Zustand des Dachs zu bewahren, wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 

         Erhaltung der Beschichtung: Um die Langlebigkeit des Dachmaterials zu gewährleisten, sollte die Farbbeschichtung bei Bedarf aufgefrischt werden, um Korrosion zu verhindern. 

        Insgesamt ist das Industriedach des Gebäudes XYZ in einem zufriedenstellenden Zustand. Durch die Behebung der identifizierten Undichtigkeiten und die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen können Sie sicherstellen, dass Ihr Dach auch in Zukunft optimalen Schutz bietet. Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, um weitere Schritte zu besprechen und die notwendigen Reparaturen durchzuführen.

# Dachaufbau und Bauphysik

## Analyse des Dachaufbaus

## Berechnung der U-Werte für die Dachflächen

## Beurteilung der energetischen Effizienz des Daches

Die energetische Effizienzbewertung des Industriedachs verdeutlicht, dass Verbesserungsbedarf besteht, um den Energieverbrauch zu optimieren und das Gebäude nachhaltiger zu gestalten. Durch die Implementierung von modernen Isolations- und Abdichtungstechnologien, Solarmodulen und Dachbegrünung könnten beträchtliche Energieeinsparungen erreicht werden. 

        Insgesamt stellt das Industriedach aus den 80er Jahren eine Gelegenheit dar, durch gezielte energetische Modernisierungen die Umweltauswirkungen des Komplexes zu reduzieren und langfristig von niedrigeren Betriebskosten zu profitieren. Die Umsetzung der identifizierten Maßnahmen erfordert eine Investition, wird jedoch voraussichtlich zu langfristigen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen führen.

## Empfehlungen zur Verbesserung der Energiebilanz

Die Förderlandschaft für energetische Einzelmaßnahmen bei Dachsanierungen kann je nach Region und Förderprogramm variieren. Hier sind jedoch einige typische energetische Einzelmaßnahmen, die bei einer Dachsanierung in Deutschland förderfähig sein könnten: 

        Dachdämmung: 
Förderung für die Verbesserung der Dachdämmung durch Aufbringen von Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Polyurethan oder Holzfaserplatten. 

        Dachfenstererneuerung: 
Förderung für den Austausch von veralteten oder ineffizienten Dachfenstern gegen moderne, energieeffiziente Modelle. 

        Dachbegrünung: 
Förderung für die Installation einer Dachbegrünung, die nicht nur die Wärmedämmung verbessert, sondern auch zur Regenwasserbewirtschaftung und zur Verbesserung des Raumklimas beiträgt. 

        Solartechnologie: 
Förderung für die Installation von Solaranlagen auf dem Dach, die Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln und den Eigenverbrauch erhöhen.

# Statikprüfung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Statikprüfung des Dachstuhls. Die PV-Anlage erzeugt zusätzliche Lasten auf der Dachfläche, weshalb die Tragfähigkeit des Dachstuhls sorgfältig überprüft werden muss. Wir berücksichtigen die vorhandenen Lastannahmen und berechnen gegebenenfalls erforderliche Verstärkungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass das Dach die Lasten der PV-Anlage ohne Probleme tragen kann.

## Überprüfung der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion

## Lastannahmen für die PV-Anlage

## Empfehlungen für gegebenenfalls notwendige Verstärkungsmaßnahmen

# Druckfestigkeit der Wärmedämmung

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der Druckfestigkeit der bestehenden Wärmedämmung. Die PV-Installation darf die Integrität der Wärmedämmung nicht beeinträchtigen oder beschädigen. Daher werden die Materialeigenschaften der Dämmung analysiert und auf ihre Belastbarkeit geprüft. Falls erforderlich, werden Empfehlungen ausgesprochen, um die Dämmung entsprechend zu verstärken.

## Untersuchung der bestehenden Wärmedämmung auf Druckfestigkeit

## Feststellung von eventuellen Schwachstellen

## Empfehlungen zur Sicherstellung der Belastbarkeit für die PV-Anlage

# Gebäudegeometrie und Brandschutz

## Gebäudegeometrie

## Brandschutz

# Zusammenfassung der Ergebnisse

## Gesamtbewertung der Dachsubstanz für die PV-Installation

## Handlungsempfehlungen und Maßnahmenvorschläge